Secțiunea a III-a. FORMULARE

OPIS FORMULARE

- Formularul nr. 1 (Scrisoare de înaintare);

- Formularul nr. 2 (Împuternicire);

- Formularul nr. 3 (Certificat de participare cu ofertă independentă);

- Formularul nr. 4 (Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea);

- Formularul nr. 5 (Declarație privind evitarea conflictului de interese);

- Formularul nr. 6 (Declarație privind lista principalelor contracte executate);

- Formularul nr. 7 (Declarație privind media cifrei de afaceri anuale);

- Formularul nr. 8 (Declarație privind personalul cheie);

- Formularul nr. 9 (Declarație de disponibilitate);

- Formularul nr. 10 (Declarația privind partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora);

- Formularul nr. 11 (Formular propunere financiară);

- Formularul nr. 12 (Formular propunere tehnică);

- Formularul nr. 13 (Declarație de acceptare a caracteristicilor tehnice).

- Formularul nr. 14 (Declarația privind respectarea principiului DNSH).

- Formularul nr. 15 (Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal).

Formularul nr. 1

Operator economic

................................

(denumirea, codul unic de înregistrare, adresa)

Sau după caz

Asocierea

................................

(denumirea completă, codul unic de înregistrare lider asociere, adresa lider asociere)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI,

cu sediul în Str. Industriilor, nr.3, Municipiul Onești, jud. Bacău, România

Ca urmare a anunțului de participare publicat pe site-ul https://chimcomplex.com/chimcomplex/reusite-2/instalare-centrala-fotovoltaica/ din data de 28.11.2025 privind organizarea procedurii de achiziție prin procedură competitivă pentru furnizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune), achiziție finanțată în cadrul proiectului „Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești”, achiziție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie,

subscrisa _________________________________ (denumirea operatorului economic / asocierii) vă transmitem plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând oferta, documentele de calificare și celelalte documente solicitate în Caietul de sarcini.

În cazul asocierilor se vor preciza: denumirea, CUI și adresa fiecărui membru precum și calitatea acestora în cadrul asocierii (lider/membru)

Data completării:

.........................

Operator economic / Asocierea

.................................

(semnătură autorizată)

Formularul nr. 2

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate ........…………………………, împuternicim prin prezenta pe .............…………..........………………, domiciliat in......…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcția de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura competitivă prevăzută de Îndrumarul Metodologic referitor la modul de lucru aplicabil beneficiarilor privați finanțați din Fondul pentru Modernizare, în vederea achiziționării de către CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI pentru furnizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune).

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. Să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;

3. Să răspundă eventualelor solicitări de clarificare formulate de beneficiar pentru evaluarea ofertelor în timpul desfășurării procedurii.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate/carte de identitate/ pașaport).

Prezenta împuternicire se emite, după caz, de ofertantul individual sau în cazul asocierii, de liderul de asociere.

Data:

....................

Denumirea mandantului

.......................................

reprezentată legal prin

_______________________________

(Nume, prenume și funcție)

_______________________________

(Semnătura autorizată)

Operator economic / Asociere

................................

Formularul nr. 3

CERTIFICAT DE PARTICIPARE CU OFERTĂ INDEPENDENTĂ

I. Subsemnatul(a) .................................... (nume, prenume), reprezentant/împuternicit al ............................................................ (denumirea operatorului economic / asocierii), cu sediul în .................................................. (adresa operatorului economic / liderului asocierii), CUI ......................, în calitate de ofertant la procedura de achiziție prin procedură competitivă pentru furnizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune) organizată de beneficiarul CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, achiziție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie, în cadrul proiectului „Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești”, certific ca toate informațiile incluse in prezenta oferta sunt complete si adevărate din toate punctele de vedere.

II. Prin prezenta certific următoarele:

1. Am citit si am înțeles conținutul acestui certificat.

2. Sunt de acord sa fiu descalificat din procedura competitiva daca cele declarate se dovedesc a fi neadevărate si/sau incomplete in orice fel.

3. În cadrul prezentului certificat, prin concurent se înțelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiași proceduri de achiziție sau ar putea oferta, întrunind condițiile de calificare.

4. Oferta depusa a fost elaborata in mod independent față de orice alt concurent, fără a exista consultări, comunicări, înțelegeri sau alte aranjamente cu orice alt concurent / alți concurenți.

5. Oferta depusa nu conține elemente rezultate din înțelegeri/aranjamente între concurenți privind prețul, formulele de calcul sau alte elemente cu relevanta pentru obiectul acestei proceduri competitive.

6. Oferta depusa nu conține elemente rezultate din aranjamente între concurenți privind calitatea, cantitatea sau alte specificații particulare ale produselor si serviciilor oferite.

7. Detaliile prezentate in aceasta oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, vreunui alt concurent înainte de momentul oficial de deschidere a ofertelor, stabilit de beneficiarul privat.

Data completării:

.........................

Operator economic / Asociere

.................................

(semnătură autorizată)

Formularul nr. 4

Operator economic

................................

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul(a) .................................... (nume, prenume), reprezentant/împuternicit al ............................................................ (denumirea operatorului economic), cu sediul în .................................................. (adresa operatorului economic), în calitate de ofertant / membru al asocierii / subcontractant la procedura de achiziție prin procedură competitivă pentru furnizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune)  organizată de beneficiarul CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, achiziție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie, în cadrul proiectului „Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Codul penal și la art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, că:

a) nu mă aflu în stare de faliment sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

b) în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, fraudă, spălare de bani, trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile;

c) în ultimii 3 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești pentru vreo abatere profesională care să-mi afecteze reputația profesională;

d) în ultimii 2 ani, nu am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile contractuale principale, din motive imputabile, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile.

Subscrisa declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea încalc prevederile legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:

.........................

Operator economic,

.................................

(semnătură autorizată)

Formularul nr. 5

Operator economic

................................

DECLARAȚIE

Privind evitarea conflictului de interese

în obținerea și utilizarea fondurilor privind procedurile care se aplică în cazul achizițiilor organizate de către beneficiarii privați pentru atribuirea și gestionarea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe nerambursabile aferente Fondului pentru Modernizare

Subsemnatul/a ............................., CNP ........................... în calitate de reprezentant legal al ............................................., sediu social ........................, CUI ............................ în calitate de ofertant / membru al asocierii / subcontractant referitor la procedura de achiziție pentru furnizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune), derulată în cadrul contractului de finanțare nr. 1241 / 25.09.2025 pe proprie răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal și la art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

- mă oblig ca pe parcursul perioadei de implementare și a perioadei de sustenabilitate aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus să nu angajez persoane fizice soț/soție, rude ori afini până la gradul II inclusiv ai acestora și să nu contractez persoane juridice, care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus. În acest sens mă oblig să solicit o declarație pe proprie răspundere fiecărei persoane pe care urmează să o angajez și să verific lista persoanelor juridice care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus.

- mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și confirm că nici la data prezentei și nici înainte cu 12 luni calendaristice față de data prezentei nu cunosc situații în care:

- să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului / administratorii organizației care are calitatea de beneficiar și structurile acționariatului / administratorii operatorilor economici care au calitatea de ofertant / subcontractant / asociat,

- să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între membrii diferitelor comisii, alte persoane responsabile ale beneficiarului privat și ofertanți / subcontractanți / asociați sau

- să existe / să fi existat situații în care la nivelul ofertantului / subcontractanților / asociaților, administratorilor acestora, să existe persoane fizice sau juridice autonome sau legate între ele, care să dețină individual sau împreună mai mult de 25% din pachetul de acțiuni sau din părțile sociale, la doi sau mai mulți dintre operatorii economici, care au depus oferte distincte la prezenta procedură de achiziție în calitate de ofertant / subcontractant / asociat.

- să existe / să fi existat situații în care beneficiarul privat și unul dintre ofertanți / subcontractanți / asociați să aibă beneficiari real comuni, inclusiv soț/soție, beneficiari reali cu legături de rudenie sau afini până la gradul II,

- să se fi dat / primit cadouri sau să fi acordat / beneficiat de alte forme de ospitalitate care excedă ceea ce ar fi obișnuit / modest și pe cale de consecință poate fi considerat a fi un stimulent.

Subsemnatul/a ............................ declar ca voi notifica imediat beneficiarul, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație și în cel mai scurt timp posibil voi lua măsuri pentru remedierea conflictului de interese.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că finanțatorul proiectului Ministerul Energiei, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

_______________

(numele și funcția)

(data)

(semnătura)

Formularul nr. 6

Operator economic

................................

DECLARAȚIE

privind lista principalelor contracte executate

Subsemnatul .................................... (nume, prenume), reprezentant/împuternicit al ............................................................ (denumirea operatorului economic / asocierii), cu sediul în .................................................. (adresa operatorului economic / liderului asocierii), în calitate de ofertant / lider asociere la procedura de achiziție prin procedură competitivă pentru furnizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune) organizată de beneficiarul CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, achiziție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie, în cadrul proiectului „Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești”, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că datele prezentate în tabelul anexat mai jos sunt reale.

Subscrisa declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg și sunt de acord că beneficiarul CHIMCOMPLEX  S.A. BORZEȘTI are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare inclusiv de la beneficiarii respectivelor contracte detaliate mai jos.

Subscrisa autorizez prin prezenta orice instituție, societate, bancă sau alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai beneficiarului CHIMCOMPLEX  S.A. BORZEȘTI, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătura cu activitatea noastră.

Data completării:

.........................

(numele și funcția persoanei autorizate)

.................................

(semnătură persoanei autorizate)

Anexa la declarația privind lista principalelor contracte executate

LISTA

principalelor contracte executate

| Nr. crt. | Obiectul si descrierea contractului*) | Calitatea ofertantului**) | Denumirea, adresa și date de contact beneficiar final | Valoarea totală a contractului (în lei fără TVA) | Perioadă derulare contract ***) | Puterea nominala in c.c. / c.a. a centralei electrice fotovoltaice sau a capacitații de producere energie electrică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

*) Descrierea lucrărilor/serviciilor, a capacitații de producere energie electrică /  centralei electrice fotovoltaice (cel puțin tipul centralei și puterea instalată) din care se rezulte fără echivoc faptul ca acestea sunt similare cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit;

**) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (contractant unic/contractant asociat/subcontractant). Contractantul asociat/ Subcontractantul vor preciza partea efectiv realizată din contract.

***) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului. Se va indica data obținerii Certificatului de racordare aferent (doar pentru contractul prin care se dovedește realizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de minim 5 MW).

Operator economic,

.................................

(semnătură autorizată)

Formularul nr. 7

Operator economic

................................

DECLARATIE

privind media cifrei de afaceri anuale

Subsemnatul, ………………………(nume si prenume reprezentant legal), posesor/posesoare al/a CI/BI seria ……………… nr. ………………, eliberat(ă) de ………………, reprezentant legal/împuternicit al ................. (denumirea operatorului economic / asocierii ), cu sediul social în ……….., cod de înregistrare fiscala .........., în calitate de ofertant / lider asociere la procedura pentru furnizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune) organizată de beneficiarul CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, achiziție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie, în cadrul proiectului „Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești”, declar pe propria răspundere,  sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale:

| Anul | Valoare cifra de afaceri anuală si moneda* | Echivalent Lei*** |
| --- | --- | --- |
| 2022 |  |  |
| 2023 |  |  |
| 2024 |  |  |
| Media cifrei de afaceri anuale** |  |  |

* Valoarea cifrei de afaceri anuală va fi conform situațiilor financiare anuale aprobate;

**Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare (2022, 2023, 2024) trebuie sa fie de minimum 10.000.000 Lei;

*** Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat LEI se va folosi cursul de schimb Inforeuro aferent lunii Noiembrie 2025 (ex. 1 Euro = 5.0855 RON).

Subscrisa, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Data completării:

.........................

(numele și funcția persoanei autorizate)

.................................

(semnătură persoanei autorizate)

Formularul nr. 8

Operator economic

................................

DECLARAȚIE

privind personalul-cheie

Subsemnatul .................................... (nume, prenume), reprezentant/împuternicit al ............................................................ (denumirea operatorului economic/asocierii), cu sediul în .................................................. (adresa operatorului economic/liderului asocierii), în calitate de ofertant / lider asociere la procedura de achiziție prin procedură competitivă pentru furnizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune) organizată de beneficiarul CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, achiziție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie, în cadrul proiectului „Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești”, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că datele prezentate în tabelul anexat mai jos sunt reale.

Subscrisa declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că beneficiarul CHIMCOMPLEX  S.A. BORZEȘTI are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Subscrisa autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă sau alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai beneficiarului CHIMCOMPLEX  S.A. BORZEȘTI, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătura cu activitatea noastră.

| 1. Poziția: Manager de proiect Numele persoanei nominalizate - ………………………………………… (se va completa numele și prenumele persoanei respective) |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) absolvent al unor studii de specialitate în domeniul managementului de proiect | ……………………………………………………............. (se va completa cu denumirea instituției de învățământ și titulatura) |  |
| b) experiență specifică în domeniul derulării de proiecte aferente unor centrale electrice fotovoltaice (minim 3 ani) | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................ (se vor completa poziția/funcția, durata, obiectul contractului / tipul lucrărilor de construcții și/instalații) |  |
| c) în susținerea celor de mai sus atașăm următoarele documente | ........................................................................................ ........................................................................................ |  |
| 2. Poziția: Inginer electrician (proiectare și execuție)* Numele persoanei nominalizate - ………………………………………… (se va completa numele și prenumele persoanei respective) |  |  |
| a) absolvent al unor studii de specialitate în domeniul instalațiilor și/sau energetic și/sau inginerie electrică | ……………………………………………………............. (se va completa cu denumirea instituției de învățământ și titulatura) |  |
| b) absolvire curs de calificare instalator pentru sisteme fotovoltaice solare | ……………………………………………………............. (se va completa cu denumirea instituției și titulatura) |  |
| c) Autorizare ANRE de gradul III tip A, pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV, sau echivalent și gradul III tip B, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV, sau echivalent | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................ (se va completa nr. și data emiterii precum și instituția emitentă) |  |
| d) experiență specifică în domeniul derulării de proiecte aferente unor centrale electrice fotovoltaice și instalații de racordare la rețele electrice de min. 20kV (minim 3 ani) | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................ (se vor completa poziția/funcția, durata, obiectul contractului / tipul lucrărilor de construcții și/instalații) |  |
| e) în susținerea celor de mai sus atașăm următoarele documente | ........................................................................................ ........................................................................................ |  |
| 3. Poziția: Responsabil tehnic cu execuția - construcții civile, industriale și agricole Numele persoanei nominalizate - ………………………………………… (se va completa numele și prenumele persoanei respective) |  |  |
| Autorizație emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (se va completa nr. și data emiterii precum și instituția emitentă) |
| Legitimație aflată în termen de valabilitate |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (se va completa nr. și data emiterii precum și data expirării valabilității) |
| în susținerea celor de mai sus atașăm următoarele documente |  | ........................................................................................ ........................................................................................ |
| 4. Poziția: Responsabil tehnic cu execuția – instalații electrice Numele persoanei nominalizate - ………………………………………… (se va completa numele și prenumele persoanei respective) |  |  |
| Autorizație emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (se va completa nr. și data emiterii precum și instituția emitentă) |
| Legitimație aflată în termen de valabilitate |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (se va completa nr. și data emiterii precum și data expirării valabilității) |
| În susținerea celor de mai sus atașăm următoarele documente |  | ........................................................................................ ........................................................................................ |
| 5. Poziția: Responsabil SSM Numele persoanei nominalizate - ………………………………………… (se va completa numele și prenumele persoanei respective) |  |  |
| Documente doveditoare ale pregătirii profesionale în domeniul SSM |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (se va completa nr. și data emiterii precum și instituția emitentă) |
| Experiența profesională în domeniul SSM (minim 1 an) |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (se vor completa poziția/funcția, durata, obiectul contractului) |
| În susținerea celor de mai sus atașăm următoarele documente |  | ........................................................................................ ........................................................................................ |

*Ofertantul poate sa prezinte ca si personal cheie, separat un inginer cu specializarea proiectare, si separat un inginer cu specializarea execuție. In acest caz, pentru îndeplinirea cerinței de calificare, va prezenta documentele necesare si aferente pentru fiecare persoana în parte adaptând în consecință prezentul formular.

Data completării: …………………………..

………………………….., (semnătura), în calitate de ……………….., legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ……………………………. (denumirea operatorului economic)

Formularul nr. 9

Operator economic

................................

DECLARAȚIE

DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul ………………………………..…...…, declar prin prezenta că sunt de acord să particip în mod exclusiv pentru ofertantul ..................................................... (denumirea operatorului economic ofertant/lider sau membru în asocierea) în procedura de atribuire a contractului de achiziție pentru furnizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune) organizată de beneficiarul CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, achiziție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie, în cadrul proiectului „Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești”.

De asemenea, declar că sunt capabil și dispus și doresc să lucrez pe postul/poziția de .................................................................................. în perioada de la .................... până la data de ...................., în eventualitatea în care această ofertă este declarată câștigătoare.

Data completării:

.........................

Semnătură persoană propusă:

.................................

Formularul nr. 10

Operator economic

................................

DECLARAȚIE

privind partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de subcontractanți

și specializarea acestora

Subsemnatul .................................... (nume, prenume), reprezentant/împuternicit al ............................................................(denumirea operatorului economic/asocierii), cu sediul în .................................................. (adresa operatorului economic/liderului asocierii), în calitate de ofertant / lider asociere la procedura de achiziție prin procedură competitivă pentru furnizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune) organizată de beneficiarul CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, achiziție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie, în cadrul proiectului „Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești”, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că datele prezentate în tabelul anexat mai jos sunt reale.

Subscrisa declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că beneficiarul CHIMCOMPLEX  S.A. BORZEȘTI are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Subscrisa autorizez prin prezenta orice instituție, societate, bancă sau alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai beneficiarului CHIMCOMPLEX  S.A. BORZEȘTI, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătura cu activitatea noastră.

| Nr. | Denumire, adresă sediu social și cod unic de înregistrare subcontractant | Partea/părțile din contract ce urmează a fi subcontractate | Acord subcontractant (Nume, prenume, funcția și semnătură) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Data completării:

.........................

(numele și funcția persoanei autorizate)

.................................

(semnătură persoanei autorizate)

Formularul nr. 11

Operator economic

................................

FORMULAR PROPUNERE FINANCIARĂ

Către

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI,

cu sediul în Str. Industriilor, nr.3, Municipiul Onești, jud. Bacău, România

1.	Examinând în integralitate documentația de achiziție publicată (caietul de sarcini, anexele acestuia și daraftul de contract), subscrisa ....................................... (denumirea operatorului economic / asocierea), cu sediul în .................................................. (adresa operatorului economic/liderului asocierii), CUI ........................, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului ........................, tel. ....................., e-mail .................................., reprezentată prin .......................................... (numele reprezentantului legal) în calitate de ofertant / lider asociere ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în caietul de sarcini și întreaga documentație de achiziție mai sus menționată, să furnizăm ”la cheie” centrala fotovoltaică, inclusiv să executăm lucrările construire, de racordare și montaj și să prestăm serviciile de proiectare (fazele DTAC si PT+DE), asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor și celelalte servicii adiacente necesare asigurării unei bune integrări a centralei fotovoltaice în cadrul companiei, pentru suma totală de ………......................................................................, (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de .......................................... (suma în litere și în cifre, precum și moneda) defalcată în tranșe conform anexei la prezentul formular (centralizator tranșe de plată).

2.         În vederea executării contractului solicităm un avans în cuantum de ..................................... (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) fără TVA reprezentând un procent de .....% din prețul total al contractului.

3.	Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem executarea contractului imediat după semnarea contractului și să finalizăm toate activitățile contractului inclusiv punerea în funcțiune a centralei fotovoltaice și obținerea certificatului de racordare în termen de ........ luni de la data semnării contractului dar nu mai târziu de 18.12.2026.

4. 	Conform propunerii tehnice, oferim o perioadă de garanție pentru centrala fotovoltaică de ....... luni, o perioada de garanție pentru panourile fotovoltaice de ....... luni și o perioadă de garanție pentru invertoare de ...... luni.

5.	Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 de zile de la data-limită de depunere a ofertelor și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

6.	Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție, prezenta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7.	Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data completării: …………………………..

(numele și funcția persoanei autorizate)

.................................

(semnătura persoanei autorizate)

CENTRALIZATOR TRANȘE DE PLATĂ

- anexă la formularul de propunere financiară –

| Nr. Crt. | Denumire fază de proiectare si/sau execuție contract de furnizare | Amplasament | Valoare (lei fără TVA) | Valoare (lei TVA inclus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predare documentație necesară în vederea obținerii autorizației de construire | Zonele 1-4 |  |  |
| 2. | Predare proiect tehnic și detalii de execuție | Zonele 1-4 |  |  |
| 3.1. | Finalizarea pregătirii terenului în vederea montării structurii metalice | Zona 1 |  |  |
| 3.2. |  | Zona 2 |  |  |
| 3.3. |  | Zona 3 |  |  |
| 3.4. |  | Zona 4 |  |  |
| 4.1. | Finalizarea montării structurii metalice | Zona 1 |  |  |
| 4.2. |  | Zona 2 |  |  |
| 4.3. |  | Zona 3 |  |  |
| 4.4. |  | Zona 4 |  |  |
| 5.1. | Finalizarea montării panouri fotovoltaice și a instalațiilor electrice de curent continuu până la invertoare | Zona 1 |  |  |
| 5.2. |  | Zona 2 |  |  |
| 5.3. |  | Zona 3 |  |  |
| 5.4. |  | Zona 4 |  |  |
| 6.1. | Finalizarea montării invertoarelor și a instalațiilor electrice de curent alternativ până la posturile de transformare | Zona 1 |  |  |
| 6.2. |  | Zona 2 |  |  |
| 6.3. |  | Zona 3 |  |  |
| 6.4. |  | Zona 4 |  |  |
| 7.1. | Finalizarea montării posturilor de transformare și a instalațiilor electrice de curent alternativ până la punctul de conexiune cu rețeaua internă a CHIMCOMPLEX S.A. Borzești | Zona 1 |  |  |
| 7.2. |  | Zona 2 |  |  |
| 7.3. |  | Zona 3 |  |  |
| 7.4. |  | Zona 4 |  |  |
| 8. | Alte lucrări și servicii necesare realizării obiectului contractului în vederea punerii în funcțiune a centralei fotovoltaice și obținerea certificatului de racordare în baza Regulamentului ANRE privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public | Zonele 1-4 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Data completării:

.........................

Operator economic,

.................................

(semnătură autorizată)

Formularul nr. 12

Operator economic

................................

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Către

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI,

cu sediul în Str. Industriilor, nr.3, Municipiul Onești, jud. Bacău, România

Subsemnatul(a)............................................... (nume și prenume persoană autorizată), reprezentant al ......................................................... (denumire ofertant / asociere), cu sediul în ........................................., strada .............................................., nr. ....., tel. ........................., e-mail ..................................... (adresa operatorului economic/liderului asocierii), CUI ....................... ofertant / lider asociere la procedura de achiziție pentru furnizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune) organizată de beneficiarul CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, achiziție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie, în cadrul proiectului „Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești”, înaintez propunerea tehnică, în conformitate cu specificațiile tehnice solicitate:

ATENȚIE!!!

(Ofertanții vor aborda detalierea tehnică a ofertelor proprii pe structura descrisă în cadrul Secțiunii II –Specificații tehnice din Caietul de sarcini și în conformitate cu prevederile Cap. 1.6. Modalitatea de prezentare a ofertei, Secțiunea - Modul de prezentare a propunerii tehnice).

| Nr. crt | Cerința / solicitare tehnica | Descriere | Solicitata | Garantata1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerințe tehnice la nivel de CEF 14 MW Onești |  |  |  |  |
| 1.1 | Capacitatea instalata a centralei CEF Onești | Minimul dintre puterea instalata in panourile fotovoltaice (STC) si puterea instalata in invertoare (suma puterilor nominale); minim determinat pentru fiecare zona in parte | 14 MW 3) |  |
| 1.2 | Energie electrică produsă anual (valoare de referință) | Producția medie anuală de energie simulată cu ajutorul programului PVsyst sau https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ (probabilitate de realizare P50 – valoare medie). | 15.139,11 MWh/an 3) |  |
| 1.3 | Producție specifică | Producție specifică estimată pe baza datelor solare (temperarură și radiație solară) din baza de date SolarGIS sau https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ , echipamentelor principale propuse pentru acest parc (panourile fotovoltaice și invertoarele) dar și principiilor de dimensionare (unghi de înclinare, distanța între rândurile de panouri, azimut, albedo, etc.). | 1,081 Wh/kWp3) |  |
| 1.4 | Disponibilitatea anuală a centralei fotovoltaice | Aceste pierderi de producție (de 1,5%) sunt datorate perioadelor de întrerupere a operării parțiale a parcului fotovoltaic necesare pentru realizarea întreținerii anuale preventive. Nu sunt incluse eventuale pierderi de producție datorate unor factori externi (ex. deconectarea de la SEN datorată operatorului de rețea sau în caz de forță majoră). | ≥98,5% |  |
| 1.5 | Durata de operare | Durata minimă de funcționare a parcului fotovoltaic este de 20 ani (durata tehnică de viață a investiției) | min. 20ani |  |
| 2 | Panouri fotovoltaice |  |  |  |  |
| 2.1 | Aprobare de tip pentru panoul fotovoltaic | Certificare conform standard : IEC 61215 | DA |  |
| 2.2 | Puterea nominala a panourilor fotovoltaice | In conditii STC | ≥ 700Wp |  |
| 2.3 |  | In conditii NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | ≥ 534Wp |  |
| 2.4 | Număr de panouri |  | Aproximativ 20000 buc 2) |  |
| 2.5 | Eficienta panourilor |  | ≥ 22% |  |
| 2.6 | Temperatura de funcționare a panourilor |  | -40~+85º C |  |
| 2.7 | Rata de degradare a panoului fotovoltaic (atenuarea anuala a puterii) | Rata de degradare liniară a panourilor fotovoltaice ce reduce capacitatea instalată a parcului fotovoltaic la 90% după 20 ani de operare. Valoare de degradare indicată de producătorul de panouri fotovoltaice. | ≤ 0.40% |  |
| 2.8 | Garanția producătorului |  | Minim 10 ani |  |
| 2.9 | Durata de viată |  | Minim 20 ani |  |
| 3 | Invertoare |  |  |  |  |
| 3.1 | Certificate de tip | Certificate de tip pentru invertoare, insotite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare acreditate la nivelul Uniunii Europene pentru: variatii de frecventa, tensiune si trecere peste defect | Autorizat Delgaz Grid, Certificat: IEC 61727, VDE-AR-N4105, VOE 0126-1-1, BDEW, G59/ 3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 169921, RD 661, RD 1699 , P.O. 12.3,RD 413, EN-50438 |  |
| 3.2 | Puterea activa nominala de iesire (ca) | Puterea activa nominala de iesire la 30 ℃ - nu mai mica de 350kW sau 250kW (conform Studiului de fezabilitate) si nu mai mare de 500kW | Se va indica valoarea invertoarelor ofertate |  |
| 3.3 | Puterea activa maxima de iesire (ca) | Rezultata din puterea nominala inmultita cu factorul de suprasarcina acceptat |  |  |
| 3.4 | Eficienta europeana | reflectă performanța în condiții reale, cu variații de lumină. | ≥98%. |  |
| 3.5 | Eficienta la sarcina mica |  | ≥96% |  |
| 3.6 | THDI | distorsiunea armonică totală in curent (la curentul nominal al invertorului) | < 3 % |  |
| 3.7 | THDU | distorsiunea armonică totală in tensiune (la puterea nominala a invertorului) | < 1% |  |
| 3.8 | Factor de putere | Factor de putere la puterea nominala | >0.99 |  |
| 3.9 | Domeniul de reglaj al factorului de putere |  | +/- 0.8 |  |
| 3.10 | Reglajul automat al puterii active | Functie reglaj automat al puterii active, invertorul de putere este echipat cu interfete de comunicatie Ethernet, RS485 si modul intrari digitale | DA |  |
| 3.11 | Reglajul tensiunii in PCC (bucla de reglare) | Functie reglaj automat tensiune integrata in invertor | DA |  |
| 3.12 | Reglajul factorului de putere in PCC (bucla de reglare) | Functie injectie / absorbtie putere reactiva integrata in invertor | DA |  |
| 3.13 | Reglajul puterii reactive in PCC (bucla de reglare) | Functie reglaj automat tensiune- Putere reactiva Q(U) integrata in invertor | DA |  |
| 3.14 | Functia LVRT | Invertorul are functia LVRT (capabilitatea de trecere peste defect) | DA |  |
| 3.15 | Frecventa minima | Frecventa minima de functionare | 47,5 Hz |  |
| 3.16 | Frecventa maxima | Frecventa minima de functionare | 52 Hz |  |
| 3.17 | Grad de protectie al carcasei | -pentru invertoarele montate in exterior IP66 -pentru invertoarele montate in interior se va indica gradul de protectie | Se va indica IP si locul de amplasare |  |
| 3.18 | Garantia producatorului |  | Minim 10 ani |  |
| 3.19 | Durata de viata |  | Minim 20 ani |  |
| 3.20 | Service autorizat în România |  | DA |  |
| 4 | Transformatoare de putere din PT1, PT2, PT3 si PT4 aferente celor 4 zone ale CEF 14MW Onesti |  |  |  |  |
| 4.1 | Standard de referinta |  | SR EN 60076 |  |
| 4.2 | Tip constructiv/tip racire | imersate în ulei, fara conservator, în construcție etanșă, cu pierderi reduse, racire ONAN | DA |  |
| 4.3 | Raport de transformare | 6kV/JT (JT tensiunea de iesire a invertoarelor | DA |  |
| 4.4 | Reglajul tensiunii in absenta tensiunii | % | ± 2x2,5 |  |
| 4.5 | Eficienta | Indice de eficienta conform directivelor europene Ecodesign (EU 548-2014 cu amendamentele din EU 2019/1783) – aplicabil de la 1 iulie 2021 (Tier 2) | DA |  |
| 4.6 | Amplasare | In anvelopa de beton sau container metalic (destinat utilizarii in obiective energetice) | DA |  |
| 4.7 | Garantia |  | Minim 5 ani |  |
| 4.8 | Durata de viata |  | Minim 20 ani |  |
| 5 | Distribuții de MT (6kV) |  |  |  |  |
| 5.1 | Distributii de medie tensiune 6kV | Distributii MT de tip „SF6-Free” pentru PT1, PT2, PT3 si PT4 aferente celor 4 zone ale CEF 14MW Onesti | DA |  |
| 5.2 | Amplasare | In anvelopa de beton sau container metalic (destinat utilizarii in obiective energetice) |  |  |
| 5.3 | Garantia |  | Minim 5 ani |  |
| 5.4 | Durata de viata |  | Minim 20 ani |  |
| 6 | Racorduri electrice in statia 6kV SD1 |  |  |  |  |
| 6.1 | Echiparea celulelor de 6kV | Celulele 6kV de racord din statia SD1 se vor echipa/completa cu echipamente primare, releele de protectie si aparatajul secundar necesar | DA |  |
| 7 | Sistem SCADA a CEF 14MW Onesti |  |  |  |  |
| 7.1 | SCADA | Comanda controlul CEF 14MW, cu HMI la dispecerul electroenergetic Permite setarea/impununerea de la distanta a puterii active maxime produse la nivel de: centrala, zone de panouri si/sau invertoare Permite setarea/impunerea factorului de putere /reactivului | DA |  |
| 7.2 | Software si hardware | Sistemul SCADA va fi realizat pe o platforma hardware si software de la un producator consacrat, cu multiple aplicatii in Romania (se vor mentiona in coloana cu cerintele garantate:producatorul,echipamentul si aplicatia software de baza) | DA |  |
| 7.3 | Limitare automata a puterii evacuate prin SCADA CEF 14 MW | posibilitatea de integrare in SCADA si a altor echipamente de masurare a puterilor active si de contorizare a energiei electrice in vederea limitarii automate a puterii maxime produse de CEF | DA |  |
| 8 | Contorizarea energiei electrice produse sau consumate de CEF 14MW Onesti |  |  |  |  |
| 8.1 | Contoare de energie electrica | Contorizarea CEF conform codului de masurarea a energiei electrice | DA |  |
| 8.2 | Integrarea contoarelor | In sistemul actual de contorizare a energiei electrice | DA |  |
| 9 | Monitorizarea continua a parametrilor de calitate a energiei electrice produse de CEF 14MW Onesti |  |  |  |  |
| 9.1 | Analizoare de calitate -inregistrator, clasa A in celulele de racord | In celulele de racord 6kV in stata SD1 se vor achizitiona si monta analizoare de retea pentru monitorizarea calitatii energiei electrice produse de CEF 14MW in conformitate cu standardele in vigoare, (standarde europene si Ordinul ANRE nr. 11/2016 "Standardul de performanta pentru serviciul de distributie") | DA |  |
| 10 | Integrarea CEF 14 MW Onesti in: |  |  |  |  |
| 10.1 | SCADA Delgaz Grid | Integrarea CEF 14MW în sistemul SCADA al Delgaz Grid | DA |  |
| 10.2 | EMS/SCADA Transelectrica | Integrarea CEF 14MW in sistemul EMS/SCADA Transelectrica, independent de integrarea in sistemul SCADA Delgaz Grid | DA |  |
| 11 | Cerințe de conformitate a CEF 14MW cu codul de rețea și ordinele ANRE |  |  |  |  |
| 11.1 | Certificatul de conformitate si notificarea de functionarea finala pentru CEF 14MW Onesti | Este in sarcina Contractantului General: : -intocmirea dosarului de punere sub tensiune a CEF 14MW Onesti - întocmirea programului de teste de conformitate si efectuarea testelor A3 în conformitate cu “Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe și certificarea conformității tehnice a centralelor electrice eoliene și fotovoltaice”, aprobata prin ordinul ANRE 74/2013, modificat prin Ordinul ANRE 51/2019 -emiterea raportului de teste, eventual repetarea testelor pâna la aprobarea sa finala de catre Transeletrica, in vederea emiterii certificatului de conformitate si a notificării de funcționare finala pentru CEF 14 MW Onești | DA |  |
| 12 | Certificat de racordare a CEF 14MW emis de Delgaz Grid |  |  |  |  |
| 12.1 | Certificat de racordare a CEF 14MW | Contractantul isi asuma respectarea obligatiilor si termenelor prevazute in Ordinul ANRE nr. 51/2019 „Procedura de notificare pentru racordare a unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public” si in „Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public”, pentru emiterea certificatului de racordare de catre Delgaz Grid cel mai tarziu la 18 decembrie 2026 | DA |  |
| 13 | Teste de performanță |  |  |  |  |
|  | Performanța centralei fotovoltaice | Contractantul garantează puterea instalată a centralei fotovoltaice de 14 MW determinată după cum urmează: 1) minimul dintre puterea instalată totală a panourilor fotovoltaice și puterea instalată totală a invertoarelor; 2) în urma derulării testelor de performanță se demonstrează că centrala electrică fotovoltaică generează o putere (la ieșirea din invertoare) de 14 MW; | DA |  |

Note:

1) Ofertantul va completa coloana „Garantata” cu valoarea garantata (asumata) acolo unde sunt impuse valori de referinta, respectiv cu DA acolo unde se solicita confirmarea unei solicitari tehnice

2) se va indica numarul de panouri rezultat in baza puterii panoului ofertat

3) In calculul indicatorilor de performanta si al cerintelor minime garantate nu se va lua in considerare/calcul câștigul de putere („backside power gain”) datorat radiatiei solare reflectate.

Lista cu „Cerințe si solicitări tehnice minime obligatorii”, valori garantate pentru cerintele tehnice cu valori impuse respectiv confirmarea solicitarilor (DA),  trebuie inclusa in oferta tehnica. Oferta va fi respinsă ca neconformă  daca o cerinta sau solicitare tehnica nu este indeplinita/garantata.

Data completării: …………………………..

(numele și funcția persoanei autorizate)

.................................

(semnătură persoanei autorizate)

..........................................

Formularul nr. 13

Operator economic

................................

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A SPECIFICAȚIILOR TEHNICE

Subsemnatul .................................... (nume, prenume), reprezentant/împuternicit al ............................................................ (denumirea operatorului economic), cu sediul în .................................................. (adresa operatorului economic), în calitate de ofertant / lider de asociere la procedura de achiziție prin procedură competitivă a unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune) organizată de beneficiarul CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, achiziție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie, în cadrul proiectului „Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești”,

declar pe proprie răspundere că suntem de acord cu specificațiile tehnice iar oferta noastră este conformă cu cerințele tehnice impuse de beneficiarul CHIMCOMPLEX  S.A. BORZEȘTI în cadrul – secțiunii Specificații tehnice din Caietul de sarcini iar că în cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, vom efectua toate activitățile contractului care face obiectul prezentei proceduri în conformitate cu cerințele impuse de beneficiarul CHIMCOMPLEX  S.A. BORZEȘTI prin Caietul de sarcini.

Data completării:

.........................

(numele și funcția persoanei autorizate)

.................................

(semnătură persoanei autorizate)

Formularul nr. 14

Operator economic

................................

DECLARAȚIE

PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

(„Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

Subsemnatul(a) .................................... (nume, prenume), reprezentant/împuternicit al ............................................................(denumirea operatorului economic / asocierii), cu sediul în .................................................. (adresa operatorului economic / liderului asocierii ), CUI ........................ în calitate de ofertant/ membru al asocierii/ subcontractant la procedura de achiziție prin procedură competitivă pentru furnizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=14 MW (inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea montării și punerii în funcțiune) organizată de beneficiarul CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, achiziție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie, în cadrul proiectului „Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Codul penal și la art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare că:

1. Oferta transmisă pentru proiectul Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești, respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a investiției propuse în cadrul acesteia, în special luând în considerare etapele de implementare/execuție, operare și scoatere din uz a investiției.

2. Oferta transmisă pentru proiectul Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

- atenuarea schimbărilor climatice;

- adaptarea la schimbările climatice;

- utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

- tranziția către o economie circulară;

- prevenirea și controlul poluării;

- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

3. Ne asumăm obligația de a trata și de a asigura în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).

4. Ne asumăm obligația de a respecta măsurile stabilite în fazele de proiectare și de a asigura în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).

5. Ne asumăm obligativitatea prezentării la solicitarea Beneficiarului, în cadrul documentației tehnice, de recomandări și măsuri astfel încât pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției să fie asigurată în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).

Data completării:

.........................

Operator economic,

.................................

(semnătură autorizată)

Formularul nr. 15

Operator economic

................................

(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a (nume, prenume) _____________________________________,in calitate de  ____________________ (administrator/director general etc.) al societății ________________________, cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal incluse în ofertă sau care vor fi necesare, după caz, pentru semnarea și derularea contractului (”Date cu caracter personal”), declar ca:

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 679/26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Am fost informat(ă) că persoanele vizate cărora le aparțin Datele cu caracter personal beneficiază de dreptul de acces, dreptul la: rectificarea datelor, ștergerea datelor, restricționarea prelucrării datelor, portabilitatea datelor, de a ne opune prelucrării datelor, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, în condițiile stabilite de Regulamentul (UE) 679/26 aprilie 2016 .

Am fost informat(ă) că Datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI în calitate de operator de date cu caracter personal, în cadrul proiectului „Instalare centrala fotovoltaica la Chimcomplex S.A Borzești - Onești” finanțat prin Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie.

Am fost informat(ă) că prelucrarea Datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate este necesară în vederea: evaluării ofertei, după caz, semnării și derulării contractului, îndeplinirii  obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI în cadrul proiectului, conservării, apărării, exercitării drepturilor aferente, precum și în scopul intereselor și drepturilor legitime ale CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI sau ale subscrisei.

Am fost informat(ă) că Datele cu caracter personal sunt comunicate autorităților publice, precum și altor instituții abilitate, după caz (Ex.: MIPE, Ministerul Energiei, ANAF, ANFP, ITM, ANI, la solicitarea instanțelor judecătorești sau organelor de cercetare penală, etc.).

Am fost informat(ă) că Datele cu caracter personal se vor păstra de CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI pe întreaga durată de valabilitate a Contractului de finanțare aferent proiectului și ulterior, după caz,  până la expirarea tuturor perioadelor de garanție prevăzute în contract, respectiv până la soluționarea definitivă a oricăror diferende aferente.

Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a Datelor cu caracter personal, am obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI, orice modificare survenită asupra Datelor cu caracter personal.

Am fost informat(ă) că, pentru Datele cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului, persoana vizată are dreptul să își retragă consimțământul în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată, depusă la sediul CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI, exceptând cazul în care prelucrarea Datelor  cu caracter personal este necesară conform legii.

Am fost informat(ă) că persoana vizată are dreptul să depună o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor;

Am fost informat(ă) că detalii suplimentare cu privire la modalitatea în care Chimcomplex SA Borzești prelucrează datele cu caracter personal se regăsesc în Politica GDPR - https://chimcomplex.com/politica-gdpr/;

Declar prin prezenta că deținem în mod legal Datele cu caracter personal și avem dreptul de a le transmite către CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI, precum și că am informat, (sau pentru datele ce urmează a fi ulterior puse la dispoziția Chimcomplex SA BORZEȘTI, că vom informa în timp util) persoanele vizate cărora le aparțin aceste date cu privire la informațiile cuprinse în prezenta Declarație, astfel încât să nu fie necesar ca operatorul CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI să mai facă o informare separată a acestor persoane.

Data completării:

.........................

Operator economic,

.................................

(semnătură autorizată)